## CMexport54977
Número de serie | Hora de registro | Tipo de registro | Estado de la unidad | Estado de H2S | Lectura de H2S | STEL de H2S | TWA de H2S | Última calibración de H2S | Última prueba de respuesta de H2S | Estado de CO | Lectura de CO | STEL para CO | TWA de CO | Última calibración de CO | Última prueba de respuesta de CO | Estado de O2 | Lectura de O2 | Última calibración de O2 | Última prueba de respuesta de O2 | Estado de LEL | Lectura de LEL | Última calibración de LEL | Última prueba de respuesta de LEL | Opciones de la unidad | Intervalo entre registros | Idioma | Opciones de H2S | Punto de alarma de nivel bajo de H2S | Punto de alarma de nivel alto de H2S | Punto de alarma TWA para H2S | Punto de alarma STEL para H2S | Intervalo de STEL para H2S | Intervalo de TWA para H2S | Intervalo de calibración para H2S | Intervalo de prueba de respuesta para H2S | Opciones de CO | Punto de alarma de nivel bajo para CO | Punto de alarma de nivel alto para CO | Punto de alarma TWA para CO | Punto de alarma STEL para CO | Intervalo STEL para CO | Intervalo TWA para CO | Intervalo de calibración para CO | Intervalo de prueba de respuesta para CO | Opciones de O2 | Punto de alarma de nivel bajo para O2 | Punto de alarma de nivel alto para O2 | Intervalo de calibración para O2 | Intervalo de prueba de respuesta para O2 | Opciones de LEL | Punto de alarma de nivel bajo para LEL | Punto de alarma de nivel alto para LEL | Intervalo de calibración para LEL | Intervalo de prueba de respuesta para LEL
BH-4S-181334 | 2028-04-01 08:58 | Evento de unidad | Encendido
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:00 | Evento de unidad | Apagado manual
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:00 | Evento de unidad | Encendido
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:01 | Evento de sensor | H2S Prueba Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:02 | Evento de sensor | CO Prueba Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:02 | Evento de sensor | O2 Prueba Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:03 | Evento de sensor | LEL Prueba Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:03 | Evento de sensor | Bomba Prueba Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:04 | Evento de sensor | H2S Ajuste en cero Error
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:04 | Evento de sensor | CO Ajuste en cero Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:05 | Evento de sensor | O2 Ajuste en cero Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-01 09:06 | Evento de sensor | LEL Ajuste en cero Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-05 08:01 | Lecturas | Alarma de nivel bajo |  |  |  |  | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 20.9 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-05 08:02 | Lecturas | Alarma de nivel bajo |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 20.8 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-05 08:03 | Lecturas | Alarma de nivel bajo |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 20.9 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-05 08:04 | Lecturas | Alarma de nivel bajo | Alarma de nivel bajo | 12.2 | 0.2 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 21.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-05 08:04 | Lecturas | Alarma de nivel bajo |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 21.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-05 08:04 | Lecturas | Alarma de nivel bajo reconocida | Alarma de nivel bajo | 12.8 | 0.2 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 20.9 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-05 08:04 | Evento de unidad | Apagado manual
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:04 | Evento de unidad | Encendido
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:04 | Evento de sensor | H2S Prueba Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:05 | Evento de sensor | CO Prueba Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:06 | Evento de sensor | O2 Prueba Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:07 | Evento de sensor | LEL Prueba Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:07 | Evento de sensor | Bomba Prueba Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:07 | Evento de sensor | H2S Ajuste en cero Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:08 | Evento de sensor | CO Ajuste en cero Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:08 | Evento de sensor | O2 Ajuste en cero Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:09 | Evento de sensor | LEL Ajuste en cero Aprobado
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:09 | Lecturas |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 20.9 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:10 | Lecturas |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 20.8 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:10 | Lecturas |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 20.9 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:10 | Lecturas |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 20.9 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:10 | Lecturas |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 21.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0
BH-4S-181334 | 2028-04-09 19:11 | Lecturas |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 |  | 20.9 | 2022-12-12 | 2022-12-11 |  | 0.0 | 2022-12-12 | 2022-01-01 | Forzar bloqueo; Bloqueo de calibración; Forzar calibración; Bip de confianza | 5 | Español | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 35.0 | 200.0 | 35.0 | 50.0 | 15 | 8 | 182 | 0 | Autocero | 19.5 | 23.5 | 182 | 0 | Alarma de nivel bajo reconocida; Autocero | 10.0 | 20.0 | 182 | 0